## Slide 1
Condições de Atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN
Provimento de segurança energética em 2021
31/08/2021
Ministério de Minas e Energia

## Slide 2: Desafio Global

## Slide 3
Histórico de Armazenamento nos Reservatórios
Armazenamento
  Agosto/2020 – 51,0%
  Agosto/2021 – 29,8%
Deplecionamento acentuado
  Setembro/2020 – 40%
Acionamento de termelétricas e importação de energia
  Outubro/2020
Nível de Armazenamento do SIN
Chart: 
2014 | 0.42387 | 0.38125 | 0.40141 | 0.41724 | 0.41997 | 0.4332 | 0.40369 | 0.34421 | 0.28897 | 0.23336 | 0.19324 | 0.22334
2020 | 0.27909 | 0.42385 | 0.54838 | 0.59303 | 0.6033 | 0.59669 | 0.56492 | 0.51038 | 0.40222 | 0.29816 | 0.2455 | 0.24653
2021 | 0.30968 | 0.38306 | 0.45156 | 0.44373 | 0.42081 | 0.39599 | 0.35881
Caso A | 0.30968 | 0.38306 | 0.45156 | 0.44373 | 0.42081 | 0.39599 | 0.351 | 0.30547 | 0.23934 | 0.18156 | 0.14287
Caso B | 0.30968 | 0.38306 | 0.45156 | 0.44373 | 0.42081 | 0.39599 | 0.351 | 0.30547 | 0.21744 | 0.15412 | 0.11145

## Slide 4
Alerta de emergência hídrica na Bacia Hidrográfica do Paraná (SNM)
Não há indicação de reversão do cenário de baixa precipitação (CEMADEN)
Declaração de Escassez Hídrica nas bacias dos rios Paraná, Grande e Paranaíba (ANA)
Estoques de água são suficientes para os usos consuntivos (abastecimento/irrigação)
HIDROLOGIA
Afluências abaixo da média histórica em todos os subsistemas
  Início do período seco, sem perspectivas de chuvas significativas
2021
PIOR AFLUÊNCIA (ENTRE SETEMBRO A AGOSTO) DOS ÚLTIMOS 91 ANOS
Plano de Ação para garantia da segurança e continuidade do suprimento de energia elétrica no país em 2021 e 2022
Cenário Hidrológico Atual

## Slide 5
Ampliação da extensão das linhas de transmissão (Km)
2001 a 2021
70.034
125.833
164.843
2001
2014
2021
Crescimento 2021/2001 = 135%

## Slide 6
2001
2014
+ 38%
+7.428 MW/ano
+ 64%
+4.004 M/ano
Evolução da Matriz Elétrica (MW) – 2001 a 2021
85%
67%
61%
2021
Crescimento 2021/2001 = 130%

## Slide 7
PLANEJAMENTO DECENAL – PDE 2030
CAPACIDADE INSTALADA
TOTAL POR FONTE (EVOLUÇÃO)
+23%
+37,4 mil km
EXPANSÃO SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
EVOLUÇÃO
2021
2030
Fonte: (EPE, 2021).
Chart: 
| Hidráulica | Eólica | Solar | Bioenergia | UTE Fósseis | Nuclear
2020 | 61 | 10 | 4 | 9 | 15 | 1
Chart: 
| Hidráulica | Eólica | Solar | Bioenergia | UTE Fósseis | Nuclear
2030 | 49 | 14 | 13 | 10 | 13 | 1
2021
186 GW
2030
236 GW
+27%
+ 50 GW

## Slide 8: Situação do Armazenamento no SIN-BR (04/03/21)
Chart: 
Colunas1 | 0.068556 | 0.7014 | 0.052251 | 0.1778
Chart: 
Colunas1 | 0.0441 | 0.204 | 0.0431 | 0.1055 | 0.6033
Capacidade de Armazenamento do SIN-BR
Situação Atual
Chart: 
Colunas1 | 0.60205 | 0.39795
Chart: 
Colunas1 | 0.29939 | 0.70061
Chart: 
Colunas1 | 0.61546 | 0.38454
Chart: 
Colunas1 | 0.83545 | 0.16455
69,3%
48,4%
20,5%
26,2%

## Slide 9
Essas ações permitem gerarmos mais usinas termelétricas e estocar água agora para ser usada em outubro e novembro. Não haverá prejuízo para o uso consuntivo.
PARA CHEGARMOS A VALORES MAIS ELEVADOS DO QUE O PROJETADO:
Estabelecimento das cotas mínimas de operação dos reservatórios das usinas de Ilha Solteira e de Três Irmãos, para exploração energética desses reservatórios.
Redução da vazão nas usinas de Jupiá (2.300 m3/s) e Porto Primavera (2.900 m3/s)
AÇÕES REALIZADAS
Flexibilização da operação dos reservatórios do rio São Francisco.

## Slide 10
Ações Conjunturais
  MME/CMSE/CREG
    Acionamento de geração termelétrica Adicional e importação de energia desde OUT/2020;
    Campanha de uso consciente de água e energia desde DEZ/2020
    Ações para aumentar a oferta de energia (usinas Merchant, excedente de geração de biomassa);
    Flexibilização de restrições hidráulicas e de limite mínimo de armazenamento;
    Flexibilização do intercâmbio de energia elétrica para aumentar a exportação de excedentes energéticos.

## Slide 11
Resposta Voluntária da Demanda para a Indústria
Programa de Resposta Voluntária da Demanda com a indústria para redução do consumo nos horários de ponta de carga no sistema
Alívio de carga na ponta do sistema nos meses de setembro a novembro
Acionamento de acordo com a oferta dos consumidores e com a necessidade do sistema

## Slide 12
Programa de Redução do Consumo
Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica para Consumidores Regulados:
Mecanismo fundado em Incentivo Econômico
Redução mínima: média 10% no período
Meta: 15% de Redução
Prêmio: R$ 50 por 100 kWh reduzido (limitado a 20% de redução)
Redução estimada (Cenário 3): 1,41% do SIN (914 MWmédio)
Custo estimado: R$ 340 MM/mês
Período: setembro a dezembro/2021

## Slide 13
Redução do Consumo em Prédios Públicos Federais
Redução do consumo de energia elétrica, entre 10 e 20% nos meses de setembro de 2021 a abril de 2022.
Válido para a administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Diretrizes para a redução do consumo de energia elétrica.

## Slide 14
Ações Estruturais
  MME
    Leilão de Reserva de Capacidade para contratação de geração termelétrica com previsão de entrada em 2026;
    Expansão da oferta de geração e transmissão já contratada.