## Slide 1
8 de setembro de 2021
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL

## Slide 2
Situação dos reservatórios (2/9/2021)
70,1 %
SE/CO
17,8 %
NE
S
N
6,9 %
5,2 %
28,8 %
Min27/11/14 (19%)
Peso (%) de cada região no armazenamento do SIN
Nível dos reservatórios 2/9/2021

## Slide 3
Cenário Hidrológico Adverso
HIDROLOGIA
Pior estação úmida dos últimos 91 anos.
Alerta de emergência hídrica na Bacia do Paraná*.
Energia Natural Afluente - ENA no SIN (% MLT)
FONTE: ONS
* Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), INMET, INPE, CENSIPAM, ANA e CEMADEN

## Slide 4
Importância dos reservatórios
Reservar água e energia

## Slide 5
Chart: 
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 2327 | 2828 | 4262 | 2506 | 4638 | 3990 | 4235 | 2425 | 3389 | 3322 | 2156 | 3556 | 6149 | 4199 | 3983 | 5889 | 7395 | 6552 | 9528 | 7427 | 7221 | 7341 | 4932
Acréscimo Anual da Capacidade Instalada
FONTE:ANEEL/SIGA e ANEEL/RALIE, em 13/06/21
Aumento Anual Médio
6.419 MW
(2010-2020)
177,6 GW INSTALADOS
10.752 USINAS

## Slide 6
Evolução da Matriz Elétrica Brasileira
Chart: 
| Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
 | 111.04 | 36.65 | 14.99 | 2.08
Chart: 
| Hidráulica | Térmica
 | 75.57 | 13.41
2006
+99 %
+86,8 GW
89 GW
HIDRÁULICA
62,2%
(109,4 GW)
TÉRMICA
14,6%
(13 GW)
EÓLICA
10,4%
(18,3 GW)
SOLAR
1,9%
(3,3 GW)
HIDRÁULICA
85,4%
(76 GW)
TÉRMICA
25,5%
(44,9 GW)
FONTE:ANEEL/SIGA, 13/06/21

## Slide 7
Expansão da Transmissão
2003
164,8 mil km
70,0 mil km
2001
2021
94,8 mil Km

## Slide 8
Expansão da geração, acompanhada pela ANEEL, se mostrou exitosa nos últimos anos.
Visão do Planejamento Setorial para 2020
Capacidade Instalada
177,6 GW**
*PDE 18~27: 164,5 GW p/2020
PDE 17~26: 168,9 GW p/2020
PDE 15~24: 173,8 GW p/2020
PDE 14~23: 175,9 GW p/2020
PDE 13~22: 170,1 GW p/2020
** ANEEL/SIGA, em 5/09/21
* PDE - Plano Decenal de Expansão de Energia

## Slide 9
Fatos Relevantes
CMSE autorizou o ONS a despachar todos os recursos de geração termelétrica fora da ordem de mérito, sem limitação nos montantes e preços associados
CMSE institui Grupo Técnico (GT), sob coordenação da SEE/MME, para acompanhamento permanente da situação do suprimento de energia. Membros do GT: MME, ANEEL, ONS, EPE, CCEE, ANP
Alerta de Emergência Hídrica na Região hidrográfica da Bacia do Paraná - Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), INMET, INPE, CENSIPAM, ANA e CEMADEN
ANEEL institui o Gabinete de Acompanhamento das Condições do Sistema Interligado Nacional, para monitorar a situação do Sistema e apoiar a implementação das medidas deliberadas no âmbito do CMSE, em especial do Plano de Ação aprovado no CMSE (Portaria 150, de 31.05.2021)
5.mai
5.mai
27.mai
1.jun

## Slide 10
Plano de Ação aprovado no CMSE
Flexibilização restrições operativas - Bacias São Francisco e Paraná
Flexibilização restrições operativas outros reservatórios
Despacho usinas Merchant (Uruguaiana, Termonorte, Araucária, Cuiabá e William Arjona).
Despacho Porto do Sergipe e GNA I
Minimizar impacto da manutenção do Rota 1
Logística de combustíveis líquidos
Importação energética países vizinhos
Flexibilização dos limites de transmissão
Ações pelo lado da demanda

## Slide 11
Medidas do Plano de Ação
Gerenciar Consumo
www.consumoconscienteja.com.br

## Slide 12
Medidas do Plano de Ação
Aumentar a oferta de energia
OFÍCIOS – SFG/ANEEL
65 Ofícios para 176 usinas
Confirmação da previsão de entrada em operação comercial da usina citada (ou, em caso de alteração, a data mais factível);
Principal caminho crítico que possa comprometer tal previsão;
Possibilidade e ações que possam viabilizar a antecipação da operação e para qual data.
Antecipação da operação de usinas
Usina solar com mais de 300 MW no Ceará, antecipada em um ano.

## Slide 13
Medidas do Plano de Ação
https://bit.ly/3AZeTs8

## Slide 14
Medidas do Plano de Ação
Garantia de Disponibilidade de Geração
OFÍCIOS CIRCULARES 8, 9, 10 e 11/2021–SFG
Brasília, 7 de junho de 2021
garantir combustível líquido para operação da(s) UTE de sua responsabilidade, determinamos encaminhar, até 16 de junho de 2021, as seguintes informações:
Logística de entrega de combustíveis líquido

## Slide 15
OFÍCIO CIRCULAR 14/2021–SFE
Brasília, 20 de maio de 2021
2. Dentre os sistemas de transmissão relacionados pelo ONS que terão impacto no seu carregamento, destacam-se as linhas de transmissão de 500 kV e dos sistemas HVDC destacadas no anexo deste ofício, cujo bom desempenho operacional impacta decisivamente na segurança do SIN frente à busca das metas energéticas e ao atendimento à carga.
3. Diante deste cenário e da importância do bom desempenho operacional destas instalações, sem prejuízo de qualquer outra, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE solicita que as transmissoras que detém a concessão destas instalações imprimam esforços e utilizem as melhores técnicas de operação e manutenção necessárias, em especial observando, quando couber, os seguintes aspectos, não se restringindo a estas situações:
Otimização do desempenho operacional das redes de transmissão
Garantia de Disponibilidade de Intercâmbio
Medidas do Plano de Ação

## Slide 16
Medidas do Plano de Ação
Aumentar limites de Transmissão
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA 10.398/2021
3. De forma a minimizar os impactos da situação de emergência hídrica, é fundamental identificar as obras outorgadas que, embora não se encontrem em operação comercial, possam ser concluídas ou antecipadas a conclusão ainda no biênio 2021/2022. Para tanto, solicita-se ao ONS, levando em consideração a severidade do impacto dessas obras na Operação do SIN e, em consonância com os critérios estabelecidos no Relatório do PAR/PEL que contempla as obras prioritárias, listar aquelas destinadas a:
P0: Controlar a tensão na rede básica e solucionar problemas de superação de nível de curto-circuito;
P2: Eliminar necessidade de restrição de escoamento de geração; e
P3: Eliminar necessidade de geração térmica por razões elétricas.
Antecipação de obras no âmbito da transmissão

## Slide 17
Medidas do Plano de Ação

## Slide 18
PROGRAMA DE REDUÇÃO DO CONSUMO
Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica para Consumidores Regulados:
Mecanismo fundado em Incentivo Econômico
Redução mínima: média 10% no período
Meta: 15% de Redução
Prêmio: R$ 50 por 100 kWh reduzido (limitado a 20% de redução)
Redução estimada (Cenário 3): 1,41% do SIN (914 MWmédio)
Custo estimado: R$ 340 MM/mês
Período: setembro a dezembro/2021

## Slide 19
ENDEREÇO: SGAN 603
Módulo I e J – Brasília/DF
CEP: 70830-110
TELEFONE GERAL: 061 2192 8600
OUVIDORIA SETORIAL: 167